## Sheet1
Bosna i Hercegovina
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Mjesec | Energija preuzeta od elektrana (kWh) | Energija primljena iz susjednih EES (kWh) | Energija isporučena susjednim el. energetskim sistemima (kWh) | Tranzitirana električna energija (kWh) | Isporuke prema distributivnoj mreži |  | Direktno priključeni potrošači |  | Vlastita potrošnja elektrana
[5 empty] | Vršno opterećenje1) (kW) | Energija (kWh) | Vršno opterećenje1) (kW) | Energija (kWh) | Vršno opterećenje (kW) | Energija (kWh)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9
1 | 1548794914.8909 |  | 480993418.9169 |  | 1827538.9785 | 953872435.9741 | 109495.5645 | 77677060 |  | 1252000
2 | 1417506298.027 |  | 467797978.1156 |  | 1745942.5287 | 841127949.9114 | 112257.0248 | 78260370 |  | 1320000
3 | 1490225094.8523 |  | 573110899.2198 |  | 1639629.0323 | 803885055.6325 | 113405.5108 | 82019140 |  | 1210000
4 | 1034207256.2293 |  | 214961386.8923 |  | 1525562.5 | 712432389.337 | 113959.7222 | 79043480 |  | 1770000
5 | 1206117036.9381 |  | 431282142.0643 |  | 1390545.4301 | 672467374.8738 | 113689.1129 | 76617520 |  | 1750000
6 | 1267091210.5609 |  | 517600977.4259 |  | 1424629.1667 | 657348043.135 | 113893.0556 | 66392190 |  | 1750000
7 | 1114385014.9967 |  | 264827500.8435 |  | 1491369.8925 | 742598754.1532 | 113664.6505 | 78268760 |  | 1690000
8 | 1069542685.4453 |  | 207460876.2831 |  | 1489787.3656 | 756856159.1621 | 113947.1774 | 78605650 |  | 1620000
9 | 1062189426.1566 |  | 221905849.4686 |  | 1429901.3889 | 738249746.688 | 113620.8333 | 77593830 |  | 1440000
10 | 1197568979.1146 |  | 312563839.7364 |  | 1523337.3656 | 778862489.3782 | 113197.1774 | 79882650 |  | 1260000
11 | 1512630513.8873 |  | 573167208.5834 |  | 1701901.3889 | 831159875.3039 | 113120.8333 | 79153430 |  | 1150000
12 | 1576638274.4352 |  | 535305402.135 |  | 1809758.0645 | 927589782.3002 | 113276.4785 | 78493090 |  | 1250000
UKUPNO | 15496896705.5341 |  | 4800977479.6847 |  |  | 9416450055.8494 |  | 932007170 |  | 17462000
PODACI O FIZIČKOM OBIMU USLUGA
Obrazac TP-I-EN
PODACI O FIZIČKOM OBIMU USLUGA za 2025. GODINU
Obrazac TP-I-EN